## Übersicht
INVESTITIONSRECHNUNG NORDDACH-PV
Parameter | Wert
Investition |  | Plan Wp | max Wp
Anlagengröße
Jährlicher Ertrag (Jahr 1) - PVGIS
Spezifischer Ertrag - PVGIS
Strompreis
Einspeisevergütung (bis 10 kWp)
Einspeisevergütung (über 10 kWp)
ERGEBNISSE
Amortisationszeit
Gesamtertrag 20 Jahre (nominal)
Gesamtertrag 20 Jahre (kumuliert)
Kapitalwert 20 Jahre (NPV, 3% Diskont)
Interner Zinsfuß 20 Jahre (IRR)
Gesamtertrag 25 Jahre (nominal)
Gesamtertrag 25 Jahre (kumuliert)
Kapitalwert 25 Jahre(NPV, 3% Diskont)
Interner Zinsfuß 25 Jahre (IRR)
INTERPRETATION
Status | ✓ Wirtschaftlich rentabel
Bewertung
PVGIS-Simulation bestätigt mit 7,6% einen höheren Ertrag als konservativ geschätzt.
Rendite

## Jahresrechnung
Jahr | PV-Ertrag (kWh) | Stromverbrauch (kWh) | Eigenverbrauch (kWh) | Quote | Einspeisung (kWh) | Ersparnis EV (€) | Einspeisevergütung (€) | Betriebskosten (€) | Jahresertrag netto (€) | RoI | Kumuliert (€) | Diskontiert (€) | Amortisation | PV-Alt (kWh) | EV-Alt (kWh) | Einspeisung-Alt (kWh) | Ersparnis EV-Alt (€) | Einspeisevergütung-Alt (€) | Alt-Ertrag netto (€)
1 |  | 21000 |  | 40% |  |  |  | -150
2 |  | 21000 |  | 40% |  |  |  | -150
3 |  | 21000 |  | 40% |  |  |  | -150
4 |  | 21000 |  | 40% |  |  |  | -150
5 |  | 21000 |  | 40% |  |  |  | -150
6 |  | 18000 |  | 35% |  |  |  | -150
7 |  | 18000 |  | 35% |  |  |  | -150
8 |  | 18000 |  | 35% |  |  |  | -150
9 |  | 18000 |  | 35% |  |  |  | -150
10 |  | 18000 |  | 35% |  |  |  | -150
11 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
12 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
13 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
14 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
15 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
16 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
17 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
18 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
19 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
20 |  | 15000 |  | 30% |  |  |  | -150
21 |  | 15001 |  | 30% |  |  |  | -149
22 |  | 15002 |  | 30% |  |  |  | -148
23 |  | 15003 |  | 30% |  |  |  | -147
24 |  | 15004 |  | 30% |  |  |  | -146
25 |  | 15005 |  | 30% |  |  |  | -145
2

## Sensitivität
SENSITIVITÄTSANALYSE: Amortisationszeit in Jahren
Strompreis | 80% | 90% | 100% | 110% | Ertrag der Anlage
0.25
0.3
0.32
0.35
0.4
Hinweise:
• Bei sinkendem Verbrauch (Kinder ziehen aus) verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit leicht
• Bei steigenden Strompreisen amortisiert sich die Anlage deutlich schneller
• Selbst bei nur 80% des erwarteten Ertrags liegt die Amortisation unter 15 Jahren

## Annahmen
DETAILLIERTE ANNAHMEN DER BERECHNUNG
Standort & Anlage
PLZ | 55545 (Bad Kreuznach)
Dachausrichtung | Nord-Nord-Ost (24° West)
Dachneigung | 30°
Verfügbare Dachfläche | ca. 100 m² (effektiv ~80 m² nutzbar)
Installierte Leistung |  | 15.48
Spezifischer Ertrag (PVGIS / Jahr) | 753
Jährlicher Ertrag (Jahr 1) | 11297
Degradation pro Jahr | 0.5%
Kosten
Investitionskosten (1.300 €/kWp, Vollinstallation) | 18007.88
Betriebskosten pro Jahr (Wartung, Versicherung) | 150
Vergütung & Preise
Strompreis (Bezug) | 0.32
Einspeisevergütung (0-10 kWp) | 0.0778
Einspeisevergütung (>10 kWp) | 0.0673
Verbrauchsszenarien
Jahre 1-5 | 21.000 kWh (WP 7.500 + Autos 9.000 + Haushalt 4.500)
Eigenverbrauchsquote: 40%
Jahre 6-10 | 18.000 kWh (WP 7.500 + Autos 6.000 + Haushalt 4.500)
Eigenverbrauchsquote: 35%
Jahre 11-20 | 15.000 kWh (WP 7.500 + Autos 3.000 + Haushalt 4.500)
Eigenverbrauchsquote: 30%
Bestandsanlage (Südseite)
Installierte Leistung | 11.28
Inbetriebnahme | 2012
Jährlicher Ertrag | 12000
Eigenverbrauch (kein Akku) | 30%
Einspeisevergütung | 0.18
Restlaufzeit
Finanzielle Parameter
Diskontierungssatz | 3%
Betrachtungszeitraum | 20
Inflationsanpassung | nicht berücksichtigt (konservativ)