## Übersicht
INVESTITIONSRECHNUNG NORDDACH-PV
Parameter | Wert
Investition | 18007.88 | Plan Wp | max Wp
Anlagengröße | 16.56 | 460 | 16.56
Jährlicher Ertrag (Jahr 1) - PVGIS | 11297
Spezifischer Ertrag - PVGIS | 753
Strompreis | 0.32
Einspeisevergütung (bis 10 kWp) | 0.0778
Einspeisevergütung (über 10 kWp) | 0.0673
ERGEBNISSE
Amortisationszeit | 10
Gesamtertrag 20 Jahre (nominal) | 34467.1086
Gesamtertrag 20 Jahre (kumuliert) | 16459.2286
Kapitalwert 20 Jahre (NPV, 3% Diskont) | 7820.8047
Interner Zinsfuß 20 Jahre (IRR) | 7.706%
Gesamtertrag 25 Jahre (nominal) | 41996.9602
Gesamtertrag 25 Jahre (kumuliert) | 23989.0802
Kapitalwert 25 Jahre(NPV, 3% Diskont) | 11529.2899
Interner Zinsfuß 25 Jahre (IRR) | 8.641%
INTERPRETATION
Status | ✓ Wirtschaftlich rentabel
Bewertung | Die Anlage amortisiert sich nach 10 Jahren und erwirtschaftet über 25 Jahre einen Gewinn von 23989,08 € (nominal).
PVGIS-Simulation bestätigt mit 7,6% einen höheren Ertrag als konservativ geschätzt.
Rendite | Die interne Verzinsung von 8,64% liegt deutlich über der üblichen sicheren anlageformen und der inflationsrate.

## Jahresrechnung
Jahr | PV-Ertrag (kWh) | Stromverbrauch (kWh) | Eigenverbrauch (kWh) | Quote | Einspeisung (kWh) | Ersparnis EV (€) | Einspeisevergütung (€) | Betriebskosten (€) | Jahresertrag netto (€) | RoI | Kumuliert (€) | Diskontiert (€) | Amortisation
-18007.88
1 | 12469.68 | 21000 | 4987.872 | 40% | 7481.808 | 1596.119 | 555.8983 | -150 | 2002.0174 | 11.12% | 2002.0174 | 1943.7062 |  | 1
2 | 12407.3316 | 21000 | 4962.9326 | 40% | 7444.399 | 1588.1384 | 553.1188 | -150 | 1991.2573 | 11.06% | 3993.2747 | 1876.951 |  | 2
3 | 12345.2949 | 21000 | 4938.118 | 40% | 7407.177 | 1580.1978 | 550.3532 | -150 | 1980.551 | 11% | 5973.8257 | 1812.4847 |  | 3
4 | 12283.5685 | 21000 | 4913.4274 | 40% | 7370.1411 | 1572.2968 | 547.6015 | -150 | 1969.8982 | 10.94% | 7943.7239 | 1750.2291 |  | 4
5 | 12222.1506 | 21000 | 4888.8602 | 40% | 7333.2904 | 1564.4353 | 544.8635 | -150 | 1959.2988 | 10.88% | 9903.0227 | 1690.1083 |  | 5
6 | 12161.0399 | 18000 | 4256.364 | 35% | 7904.6759 | 1362.0365 | 587.3174 | -150 | 1799.3539 | 9.992% | 11702.3766 | 1506.9306 |  | 6
7 | 12100.2347 | 18000 | 4235.0821 | 35% | 7865.1525 | 1355.2263 | 584.3808 | -150 | 1789.6071 | 9.938% | 13491.9837 | 1455.1144 |  | 7
8 | 12039.7335 | 18000 | 4213.9067 | 35% | 7825.8268 | 1348.4502 | 581.4589 | -150 | 1779.9091 | 9.884% | 15271.8927 | 1405.0767 |  | 8
9 | 11979.5348 | 18000 | 4192.8372 | 35% | 7786.6976 | 1341.7079 | 578.5516 | -150 | 1770.2595 | 9.83% | 17042.1523 | 1356.7565 |  | 9
10 | 11919.6372 | 18000 | 4171.873 | 35% | 7747.7642 | 1334.9994 | 575.6589 | -150 | 1760.6582 | 9.777% | 18802.8105 | 1310.0951 | JA | 10
11 | 11860.039 | 15000 | 3558.0117 | 30% | 8302.0273 | 1138.5637 | 616.8406 | -150 | 1605.4044 | 8.915% | 20408.2149 | 1159.7783 | JA | 11
12 | 11800.7388 | 15000 | 3540.2216 | 30% | 8260.5171 | 1132.8709 | 613.7564 | -150 | 1596.6273 | 8.866% | 22004.8422 | 1119.8423 | JA | 12
13 | 11741.7351 | 15000 | 3522.5205 | 30% | 8219.2146 | 1127.2066 | 610.6876 | -150 | 1587.8942 | 8.818% | 23592.7364 | 1081.2787 | JA | 13
14 | 11683.0264 | 15000 | 3504.9079 | 30% | 8178.1185 | 1121.5705 | 607.6342 | -150 | 1579.2047 | 8.77% | 25171.9412 | 1044.0404 | JA | 14
15 | 11624.6113 | 15000 | 3487.3834 | 30% | 8137.2279 | 1115.9627 | 604.596 | -150 | 1570.5587 | 8.722% | 26742.4999 | 1008.0819 | JA | 15
16 | 11566.4882 | 15000 | 3469.9465 | 30% | 8096.5418 | 1110.3829 | 601.5731 | -150 | 1561.9559 | 8.674% | 28304.4558 | 973.3593 | JA | 16
17 | 11508.6558 | 15000 | 3452.5967 | 30% | 8056.059 | 1104.831 | 598.5652 | -150 | 1553.3961 | 8.626% | 29857.852 | 939.8302 | JA | 17
18 | 11451.1125 | 15000 | 3435.3337 | 30% | 8015.7787 | 1099.3068 | 595.5724 | -150 | 1544.8792 | 8.579% | 31402.7311 | 907.4537 | JA | 18
19 | 11393.8569 | 15000 | 3418.1571 | 30% | 7975.6999 | 1093.8103 | 592.5945 | -150 | 1536.4048 | 8.532% | 32939.1359 | 876.1902 | JA | 19
20 | 11336.8877 | 15000 | 3401.0663 | 30% | 7935.8214 | 1088.3412 | 589.6315 | -150 | 1527.9727 | 8.485% | 34467.1086 | 846.0015 | JA | 20
21 | 11280.2032 | 15001 | 3384.061 | 30% | 7896.1422 | 1082.8995 | 586.6834 | -149 | 1520.5829 | 8.444% | 35987.6915 | 817.3882 | JA | 21
22 | 11223.8022 | 15002 | 3367.1407 | 30% | 7856.6615 | 1077.485 | 583.75 | -148 | 1513.235 | 8.403% | 37500.9265 | 789.746 | JA | 22
23 | 11167.6832 | 15003 | 3350.305 | 30% | 7817.3782 | 1072.0976 | 580.8312 | -147 | 1505.9288 | 8.363% | 39006.8553 | 763.0417 | JA | 23
24 | 11111.8448 | 15004 | 3333.5534 | 30% | 7778.2913 | 1066.7371 | 577.927 | -146 | 1498.6641 | 8.322% | 40505.5194 | 737.2435 | JA | 24
25 | 11056.2855 | 15005 | 3316.8857 | 30% | 7739.3999 | 1061.4034 | 575.0374 | -145 | 1491.4408 | 8.282% | 41996.9602 | 712.3204 | JA | 25
2

## Sensitivität
SENSITIVITÄTSANALYSE: Amortisationszeit in Jahren
Strompreis | 80% | 90% | 100% | 110% | Ertrag der Anlage
0.25 | 16.2377 | 14.2198 | 12.648 | 11.3891
0.3 | 14.1104 | 12.3809 | 11.029 | 9.9434
0.32 | 13.4078 | 11.7719 | 10.4919 | 9.4629
0.35 | 12.4759 | 10.9631 | 9.7775 | 8.8233
0.4 | 11.1808 | 9.8367 | 8.7811 | 7.9301
Hinweise:
• Basis-Szenario (32 ct/kWh, 100% Ertrag): 10,49 Jahre Amortisation (PVGIS-Daten: 7,2 Jahre)
• Bei sinkendem Verbrauch (Kinder ziehen aus) verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit leicht
• Bei steigenden Strompreisen amortisiert sich die Anlage deutlich schneller
• Selbst bei nur 80% des erwarteten Ertrags liegt die Amortisation unter 15 Jahren

## Annahmen
DETAILLIERTE ANNAHMEN DER BERECHNUNG
Standort & Anlage
PLZ | 55545 (Bad Kreuznach)
Dachausrichtung | Nord-Nord-Ost (24° West)
Dachneigung | 30°
Verfügbare Dachfläche | ca. 100 m² (effektiv ~80 m² nutzbar)
Installierte Leistung | 16.56 | 15.48
Spezifischer Ertrag (PVGIS / Jahr) | 753
Jährlicher Ertrag (Jahr 1) | 11297
Degradation pro Jahr | 0.5%
Kosten
Investitionskosten (1.300 €/kWp, Vollinstallation) | 18007.88
Betriebskosten pro Jahr (Wartung, Versicherung) | 150
Vergütung & Preise
Strompreis (Bezug) | 0.32
Einspeisevergütung (0-10 kWp) | 0.0778
Einspeisevergütung (>10 kWp) | 0.0673
Verbrauchsszenarien
Jahre 1-5 | 21.000 kWh (WP 7.500 + Autos 9.000 + Haushalt 4.500)
Eigenverbrauchsquote: 40%
Jahre 6-10 | 18.000 kWh (WP 7.500 + Autos 6.000 + Haushalt 4.500)
Eigenverbrauchsquote: 35%
Jahre 11-20 | 15.000 kWh (WP 7.500 + Autos 3.000 + Haushalt 4.500)
Eigenverbrauchsquote: 30%
Bestandsanlage (Südseite)
Installierte Leistung | 11.28
Inbetriebnahme | 2012
Jährlicher Ertrag | 12000
Eigenverbrauch (kein Akku) | 30%
Einspeisevergütung | 0.18
Restlaufzeit | 7
Finanzielle Parameter
Diskontierungssatz | 3%
Betrachtungszeitraum | 20
Inflationsanpassung | nicht berücksichtigt (konservativ)